2016年昆明动物研究所

消防安全应急演练方案

一、指导思想

根据省、市及院安委会关于加强基层应急管理及安全生产的指导意见，为了提高研究所保障公共安全和处置突发公共事件的能力，最大限度地预防和减少各类突发公共事件造成的损害，特别是增强广大师生处置突发事件的能力,避免由于突发事件造成不必要的人员及财产损失，现结合昆明动物博物馆区域实际情况，制定本次昆明动物研究所消防安全应急演练方案。

二、演练时间

2016年4月25日（星期一）下午16:00

三、演练地点

昆明动物博物馆

四、演练内容

1、火情报警；2、人员疏散；3、抢救物资及珍贵标本；4、使用灭火器灭火；5、连接室内外消防给水灭火；6、博物馆如遇到火灾等突发公共事件时的综合演练。

五、器材准备和通道疏通：臧键负责

1、4kg干粉灭火器三个；

2、10m水带2盘，65ｃｍ水枪1支；

3、各消防通道不能停放车辆、堆放杂物。

六、演练现场组织分工

消防安全应急演练在园区安全保卫领导小组领导下，由园区安全保卫工作责任部门后勤服务中心具体组织实施（按《火灾事故应急预案》）。

1、总指挥：沈华（党委书记、安全保卫领导小组组长））

2、副总指挥：陈爱华（安全保卫领导小组副组长）

3、现场指挥：臧键（安全保卫领导小组成员）

4、报警员：孙羽（博物馆）

5、广播员：杨劲松（博物馆）

6、疏散引导组： 钱亚民（博物馆）

7、灭火行动组：张毅（保安队长）、和顺进（维修组组长）

8、医疗救护组：李云庆（医务室）

9、安全保卫组：臧键（安全保卫领导小组成员）

七、演练具体操作程序

（一）召开演练动员会。全体参加演练人员到博物馆电影院集中，宣布要求，做好演练准备。

（二）演练科目一：假设博物馆发生火灾的综合演练。

1、应急响应。博物馆三楼发现烟雾，值班人员孙羽查看发现火情，马上报告应急工作领导小组，汇报：“博物馆3楼某区域发生火灾”！ 应急工作领导小组组长宣布立即启动火灾发生处置应急预案。应急工作小组迅速召集全所应急分队集合，迅速组织灭火战斗。

2、火灾报警。火势迅速蔓延，报警员孙羽拨打119火警电话。模拟拨打119电话：准确说出发生火灾地点和着火部位；简要说明着火物性质、火势情况、是否有人员被困；留下姓名和联系方式；通知门卫做好迎接消防车的各项准备。

3、广播疏散。广播员告知“博物馆三楼”出现火警，播放广播：“全体职工请注意，现在博物馆三楼发生火灾，全体人员立即按火灾发生处置应急预案展开行动；外来参观人员及大楼工作人员从安全通道立即疏散；应急分队请立即到位”。

4、切断电源。通知电工（马杰）切断博物馆主控电源。

5、关停电梯。关停电梯，解救困梯人员，许林琪负责。

6、疏散人员。四楼人员的疏散，由博物馆钱亚民负责，三楼人员的疏散，由博物馆吴丽彬负责，二楼人员的疏散，由博物馆陈泉燕负责。

7、侦察火情。使用配备的应急照明工具、防护服、呼吸器等装备，从上至下，逐层搜查，侦察火情，查看人员是否疏散。由后勤服务中心保安队长张毅负责。

8、抢救物资及珍贵标本。重要物资的抢救转移。由博物馆罗文寿负责。

9、连接水源。打开大楼室外消防栓，连接水带水枪、消防栓，利用室外消防给水进行灭火。由后勤中心和顺进等负责。

10、使用室内消防栓灭火。打开2楼、3楼楼梯间消防栓箱，取出水带水枪，连接好消防栓，准备灭火。由博物馆何桂武等负责。

11、使用灭火器灭火。使用三楼楼梯间的灭火器灭火，由博物馆刘硕负责。

12、现场救护。由后勤中心臧键、李云庆分成两组抢运救护受伤人员。

13、安全保卫。禁止不明人员进入展区和危险区域，加强危重伤员向医院的转运，由李云庆及门卫安保负责。

14、灭火结束。灭火结束，消防员清理现场。

（三）演练科目二：使用灭火器灭火演练。在研究所篮球使用灭火器灭火演练。

（四）演练科目三：连接室外消防栓灭火演练。在综合辅助楼进行连接室外消防栓灭火演练。

八、演练结束

总结：

应急演练目的

1、评估研究所应急准备状态，发现并修改应急预案和执行程序中的缺陷和不足；

2、评估研究所重大事故应急能力，识别资源需求，澄清相关单位和人员的应急职责，改善应急救援中的协调问题；

3、检验应急响应人员对应急预案、执行程序的了解程度和实际操作技能；同时，通过调整演练难度，进一步培训和提高应急响应人员的业务素质和能力；

4、提高全员安全意识。

现场总指挥宣布：研究所本次消防安全应急演练结束。

昆明动物研究所安全保卫领导小组

2016年4月18日